Haus Stein Stromverbraucher

Grundlast

Gerät	Verbrauch	mind. Laufzeit/Tag
Serverschrank (Router, Raspi, Switch, MessPC, WLAN-PoE)	22-25 W	24 Std
Kühlschrank Küche	?	24 Std
Kühlschrank Keller	?	24 Std
Ladegerät AZ	10-15 W	24 Std
Backrohr	?	24 Std
Herd	?	24 Std
Radiowecker	4 W	24 Std
Fernseher Standby	?	24 Std
Stereoanlage Standby	?	24 Std
Warmwasser Küche	?	24 Std
Pool	?	24 Std
Rollläden	?	24 Std
Spiegel Bad	?	24 Std

Weitere Geräte

Gerät	Verbrauch	mind. Laufzeit/Tag
Warmwasser 2 Phasen	2,7 - 2,8 kW	1-2 Std
Warmwasser 3 Phasen	2,8 kW zus. zu 2 Phasen	max. 1 Std
Pool Basisstrom	?	24h
Pool Pumpen	3-4 kW ?	nach Bedarf
Poolheizung	1,5 kW	1 Std
MG	2,5kW	2-3h?
Klarstein Einkochautomat	ca. 2400 W	1-3 Std.
Herd	nach Bedarf
Backrohr	nach Bedarf
Spalter	ca 1kW	nach Bedarf
Kreissäge	nach Bedarf
Ladegerät Handy AZ	nach Bedarf
Ladegerät eBike	nach Bedarf
Kühlschrank Küche	?
Gefrierschrank	?
Kühlschrank Keller	?
Internet/LAN/Raspy	24S td
Heizung Paneel Bad	520W
Heizung Paneel KZ	940W
Heizung Paneel SZ	2x620W
Heizung Paneel AZ	940W
Heizung Paneel WZ	940W
Heizung Paneel EZ	940W
Heizung Paneel Küche	520W
Heizung Paneel Garderobe	940W
Heizung Paneel Waschküche	750W
Heizung Paneel Abstellraum	750W
Heizung Paneel Fitnessraum	750W
Warmwasser Küche	?

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite:	WOMEGLI-Geschäftsführung